# Warszawa, dnia 2006/10/27

Zamawiający:

Wydział Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Hoża 69

00-681 Warszawa

tel./fax (0 22) 55 32 213

REGON 000001258

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Konserwację instalacji SAP w obiektach Wydziału Fizyki UW

Nr postępowania: WF-37-40/06

## WYJAŚNIENIE nr 1

W dniu 2006/10/27 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„(...)

Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konserwację instalacji SAP w obiektach Wydziału Fizyki UW w Warszawie.

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym na konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, zg. z Art.12 pkt 2 SIWZ, zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą:

- Ilości i typu centralek sygnalizacji pożaru.

- Ilości i typu pkt. sygnalizacyjnych (czujki, przyciski, itp.)

- W formularzu ofertowym pkt 1 ppkt A i B, znajdują się po dwie tej samej treści tabelki, na jakiej zasadzie należy wypełnić każdą z tabelek.

(...)”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### Ad. 1 i 2

(odpowiedź znajduje się w piśmie SPROSTOWANIE nr 2 z dnia 2006/10/25):

„(...)W obiekcie przy ul. Hożej 69 znajdują się następujące urządzenia dla poszczególnych systemów sygnalizacji pożaru przewidzianych do konserwacji:

Centrale typu CSP–10T – 2 szt.

Centrala typu TELSAP2104 – 1 szt.

Czujki typu DIO – 76 szt.

w tym: DIO-31A-2 – 17 szt.

DIO-36 –36 szt.

DIO-301 – 23 szt.

Ręczny sygnalizator pożaru ROP-3AD

W obiekcie przy ul. Pasteura 7 znajdują się następujące urządzenia dla poszczególnych systemów sygnalizacji pożaru przewidzianych do konserwacji:

Centrala typu CSP-30 – 1 szt.

Czujki: typu DIO-301-2 – 11szt.

typu TVP – 11 szt.

(...)”.

Ad. 3

W formularzu ofertowym pkt 1 ppkt A i B tabelki nie są tej samej treści.

dotyczy pkt 1 ppkt A

Tabelki należy wypełnić w następujący sposób:

- pierwsza tabelka „od góry” w kolumnie drugiej należy wpisać kwotę netto (w PLN), za jaką Wykonawca oferuje swoją usługę konserwacji i serwis całodobowy płatną raz na trzy miesiące (czyli raz na kwartał),

- w kolumnie trzeciej jest tylko wskazana liczba okresów trzymiesięcznych (czyli kwartałów) w okresie trwania umowy (czyli 16); nie należy nic wpisywać,

- w kolumnie czwartej (ostatniej) należy wpisać kwotę, która wynika z pomnożenia kwoty wypisanej w kolumnie drugiej i liczby 16;

- w drugiej tabelce „od góry” należy Wykonać podobne czynności, odpowiednio wpisywać kwoty, ale brutto (nie netto)

Tabelkę w pkcie 1 ppkt B należy wypełnić na takiej samej zasadzie, zgodnie z opisami w rubrykach.

Jednocześnie druk OFERTA (załącznik nr 1 do SIWZ) zostaje zmieniony i otrzymuje nowe brzmienie; załącznik do niniejszego Wyjaśnienia nr 1.

Powyższe Wyjaśnienie nr 1 stanowi integralna część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

# Z poważaniem

Dziekan Wydziału Fizyki UW

Prof. dr hab. Jan Bartelski

Załącznik Nr 1

........................................................................................

/ Pieczęć Wykonawcy /

# OFERTA

Do

Uniwersytet Warszawski

Wydział Fizyki

ul. Hoża 69

00-681 Warszawa

Nr WF-37-40/06

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

konserwację instalacji SAP w obiektach Wydziału Fizyki UW

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

/pełna nazwa firmy Wykonawcy/

posiadającego siedzibę

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

...............................................................................................................................................................................................................................

województwo                                                                                   powiat

...............................................................................................................................................................................................................................

telefon                                                                                               fax

...............................................................................................................................................................................................................................

strona internetowa                                                                           e-mail

NIP ......................................................................................................

REGON ...........................................................................................

reprezentowana przez:

........................................................................................... ........................................................................................... .........................................

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

będących płatnikiem VAT

po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia oferujemy

1.	Wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ:

konserwację instalacji SAP w obiektach Wydziału Fizyki UW

    - konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru (obejmujące konserwacje i serwis całodobowy); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej raz na trzy miesiące:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kwota netto płatna raz na trzy miesiące (kwartał) (w PLN) | liczba okresów trzymiesięcznych (kwartałów) w okresie trwania umowy | całkowita kwota netto za wykonaną usługę w okresie czterech lat (w PLN) |
| konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru (obejmujące konserwacje i serwis całodobowy); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej: raz na trzy miesiące | ....................................... PLN | x 16 (kwartałów) | ....................................... PLN |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kwota brutto płatna raz na trzy miesiące (kwartał) (w PLN) | liczba okresów trzymiesięcznych (kwartałów) w okresie trwania umowy | całkowita kwota brutto za wykonaną usługę w okresie czterech lat (w PLN) |
| A | konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru (obejmujące konserwacje i serwis całodobowy); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej: raz na trzy miesiące | ....................................... PLN | x 16 (kwartałów) | ....................................... PLN |

na kwotę brutto: ............................................................... PLN – całkowita kwota brutto za wykonaną usługę w okresie czterech lat

/słownie: .................................................................................................................................................................................... /

w tym kwota netto: ............................................................. PLN - całkowita kwota netto za wykonaną usługę w okresie czterech lat

/słownie: ................................................................................................................................................................................... /

podatek VAT w wysokości .....................................% tj. .................................. PLN

/słownie: ............................................................................................................................................................................... /

    - Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożaru (pomiar dozymetryczny izotopowych czujek dymu); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej: raz na rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwota netto płatna dla jednej czujki izotopowej (w PLN) | liczba czujek | całkowita kwota netto za pomiar dozymetryczny 98 czujek dymowych raz na rok (w PLN) | liczba lat | całkowita kwota netto za pomiar dozymetryczny 98 czujek dymowych w okresie czterech lat (w PLN) |
| Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożaru (pomiar dozymetryczny izotopowych czujek dymu); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej: raz na rok | ................................. PLN | x 98 | ................................. PLN | x4 | ................................. PLN |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kwota brutto płatna dla jednej czujki izotopowej (w PLN) | liczba czujek | całkowita kwota netto za pomiar dozymetryczny 98 czujek dymowych raz na rok (w PLN) | liczba lat | całkowita kwota netto za pomiar dozymetryczny 98 czujek dymowych w okresie czterech lat (w PLN) |
| B | Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożaru (pomiar dozymetryczny izotopowych czujek dymu); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej raz na rok | ................................. PLN | x 98 | ................................. PLN | x4 | ................................. PLN |

na kwotę brutto: ............................................................... PLN – całkowita kwota brutto za pomiar dozymetryczny 98 czujek dymowych w okresie czterech lat

/słownie: .................................................................................................................................................................................... /

na kwotę netto: ............................................................... PLN – całkowita kwota netto za pomiar dozymetryczny 98 czujek dymowych w okresie czterech lat

/słownie: ................................................................................................................................................................................... /

podatek VAT w wysokości .....................................% tj. .................................. PLN

/słownie: ............................................................................................................................................................................... /

RAZEM (całość zamówienia)

|  |  | całkowita kwota brutto za wykonaną usługę w okresie czterech lat (w PLN) |
| --- | --- | --- |
| A | konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru (obejmujące konserwacje i serwis całodobowy); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej: raz na trzy miesiące: | ....................................... PLN |

+

|  |  | całkowita kwota brutto za pomiar dozymetryczny 98 czujek dymowych w okresie czterech lat (w PLN) |
| --- | --- | --- |
| B | Zakres czynności konserwacyjnych instalacji sygnalizacji pożaru (pomiar dozymetryczny izotopowych czujek dymu); czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej: raz na rok | ....................................... PLN |

na kwotę brutto: ............................................................... PLN

/ słownie: .................................................................................................................................................................................... /

w tym kwota netto: ............................................................. PLN

/ słownie: ................................................................................................................................................................................... /

podatek VAT w wysokości .....................................% tj. .................................. PLN

/ słownie: ...............................................................................................................................................................................

2.	Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2010 (umowa zostanie zawarta na okres 4 lat)

3.	Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69 i ul. Pasteura 7, Warszawa

- Warunki płatności: przelew, w terminie do ........................ dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

6.	Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2                      oraz spełniamy określone w art. 24 ust 1 prawa zamówień publicznych

7.	Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania

określony przez zamawiającego.

8.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

9.	Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 oraz spełniamy określone w art. 22 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

10.	Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- .........................................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................................

###### Podpisano

.............................................. ...............................................................

/ uprawniony przedstawiciel wykonawcy /

......................................................................................, dnia ..........................................................