# Warszawa, dnia 2006/10/25

Zamawiający:

Wydział Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Hoża 69

00-681 Warszawa

tel./fax (0 22) 55 32 213

REGON 000001258

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Konserwację instalacji SAP w obiektach Wydziału Fizyki UW

Nr postępowania: WF-37-40/06

## SPROSTOWANIE nr 2

W dniu 2006/10/25 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„(...)

Na podstawie art. 12 SIWZ:

Proszę o pilne podanie specyfikacji urządzeń (typy centrali, typy czujek, sygnalizatorów, poszczególnych ilości dla określonych elementów) dla poszczególnych systemów sygnalizacji pożaru przewidzianych do konserwacji. Bez tego typu danych nie można opracować prawidłowej kalkulacji kosztów.

Zaproponowana możliwość przez Zamawiającego dokonania wizji lokalnej nie pozwoli na dokonanie inwentaryzacji systemów w krótkim czasie. Prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Zamawiającego. Oprócz danych,                      iż Zamawiający posiada 4 centrale i 100 czujek jonizacyjnych innych danych w SIWZ zamówienia nie ma.

(...)”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W obiekcie przy ul. Hożej 69 znajdują się następujące urządzenia dla poszczególnych systemów sygnalizacji pożaru przewidzianych do konserwacji:

Centrale typu CSP–10T – 2 szt.

Centrala typu TELSAP2104 – 1 szt.

Czujki typu DIO – 76 szt.

w tym: DIO-31A-2 – 17 szt.

DIO-36 –36 szt.

DIO-301 – 23 szt.

Ręczny sygnalizator pożaru ROP-3AD

W obiekcie przy ul. Pasteura 7 znajdują się następujące urządzenia dla poszczególnych systemów sygnalizacji pożaru przewidzianych do konserwacji:

Centrala typu CSP-30 – 1 szt.

Czujki: typu DIO-301-2 – 11szt.

typu TVP – 11 szt.

Powyższe sprostowanie nr 2 stanowi integralna część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

# Z poważaniem

Dziekan Wydziału Fizyki UW

Prof. dr hab. Jan Bartelski