# Warszawa, dnia 2007/05/31

Zamawiający:

Wydział Fizyki

### Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Hoża 69

00-681 Warszawa

tel./fax (0 22) 55 32 213

REGON 000001258

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

dostawę dwóch oscyloskopów

Nr postępowania: WF-37-38/07

## WYJAŚNIENIE nr 1

W dniu 2007/05/30 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„(...)

Pytania dotyczą oscyloskopu nr 2.

- Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzny interfejs GPIB?

- Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzne oprogramowanie do pomiarów statystycznych             i histogramowania?

- Czy Zamawiający dopuszcza kolorowy wyświetlacz powyżej 10" nie dotykowy?

(...)”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zewnętrzny interfejs GPIB. Zamawiający uzna również za ważną ofertę, która zaoferuje oscyloskop bez interfejsu GPIB.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza oprogramowanie zewnętrzne do pomiarów statystycznych               i histogramowania.

Ad. 3. Tak.

Pozostałe punkty SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie nr 1 stanowi integralna część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

# Z poważaniem

Dziekan Wydziału Fizyki UW

Prof. dr hab. Jan Bartelski